Załącznik nr 4 do zapytania o cenę

Znak sprawy: ZS1.261.01.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont obejmuje Pracownię nr 87 wraz z trzema pomieszczeniami pomocniczymi.

Prace do wykonania:

Demontaż stanowisk laboratoryjnych wraz z instalacją gazową, sanitarną, wodną i elektryczną.

Prace objęte obmiarem robót.

Montaż instalacji gazowej, sanitarnej, wodnej i elektrycznej do 2 stanowisk laboratoryjnych 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

______________ dnia ___ ___ 2020 roku

/Podpis wykonawcy/